南臺科技大學光電工程系實驗室儀器操作守則

民國96年10月5日系務會議通過

一、使用前應注意事項：

1、確認開關的接觸狀態，檢查各儀錶及儀器是否可正常運作。

2、確認所有電線、電纜均正確接妥。

3、直接接觸之外部電源，必須再次檢查是否安全。

4、使用需更替之電池，應確實確認使用期限、電力是否足夠。

5、儀器不可安置於直接日光照射、容易濺、漏水之處。

6、應切實做好日常儀器保養、維護與必要之校正。

7、注意儀器設備是否確實接地，避免感電事故發生。

8、有警告標示之高壓電源設備,未經老師現場督導不得擅自操作。

二、使用中應注意事項：

1、使用時需確實遵守儀器操作規範及流程。

2、儀器運轉中如發生異常聲音、焦味或過熱現象應立即停止使用。

3、作業中如遇停電，除設有自動復電裝置外，應立即關閉電源。

4、使用中，作業人員不得擅自離開實驗場所致無人看管發生意外。

三、使用後應注意事項：

1、應依規定次序；將開關、儀錶等恢復使用前狀態才可關閉電源。

2、拔除電源或電纜插頭時，手部不得潮濕及握拿插頭座，不得強拉電線電纜，以免斷線。

3、附屬品、電線、管線及工具等，使用後應確實擦拭乾淨，整理後妥善保管。

4、儀器需定期保養，故障時切勿自行動手，應連繫系所專責人員、營膳單位或廠商協助處理。

5、久未使用之儀器，再使用前應確認各部是否正常及安全。