南臺科技大學光電工程系實驗室廢液儲存室管理要點

民國96年10月5日系務會議通過

一、實驗室廢液係指過期之藥品，實驗廢棄之高濃度溶液、建立檢量線之標準溶液及配製不當之溶液。

二、廢液分類如下：(1) 氰系 (2) 含六價鉻 (3) 含汞 (4) 重金屬 (5) 廢酸 (6) 廢鹼 (7) 含氟廢液 (8)有機非氯溶劑 (9) 有機氯溶劑 (10) 其他有機廢液。

三、廢液儲存容器每桶容量不得超過20公升，且必須為聚丙烯材質，並能耐酸鹼、防止洩漏及密封；若有特殊事由經過許可者，則不在此限。

四、過期或無標籤之藥品，應查明其化性後再依實驗室廢液分類標準收集，不可任意倒入廢液儲存桶內。

五、廢液混含儲存時，應考慮廢液之相容性，不具相容性之廢液應分別儲存。

六、廢液儲存容器之外觀，必須有明顯標示，標示內容必須包括所屬單位、廢液類別、名稱、成份、儲存日期等相關資料。

七、搬運廢液儲存桶時，必須注意廢液之物性及化性，避免激烈碰撞發生危險。

八、廢液儲存桶必須放置於指定位置，並確實將廢液桶固定。

九、廢液儲存桶在存入廢液儲存室前在前，須先填寫 「廢液儲存管理資料表」 ，經環境安全衛生室確認後，方可將廢液存入儲存室內。